たたかえ！オープンフォース #22
Androidの会四国支部　＆
オープンフォース　総統　河野
2011.7.17 ABC
2011.11.19 Osc 2011 Tokyo Fall
ガイガーカウンターを作ろう

---
オープンフォースとは
- 徳島の勉強会
- 四国Androidの会と連携して
- 戦っている
- 何と？
- 見えない敵

---
去年は
- 核テロと戦った！
- メモりエラーで放射線を検出する試み

---
ヒドラスタイルとは
- ウェアラブル
  コンピューティングスタイル
- Ver.1 NetPCを接続
- Ver.2.0 Androidを接続
- Ver.3.11 シンチレーション
  カウンタ

---
いつでもどこでも使うには？
- 250gまで
- シンチレーションカウンタは500G
- 合計750G
- 基準値の3倍

---
3倍であるが！
直ちに健康に影響が出るものではない

---
長期的に健康に影響が出た！
- 肩こり
- 首こり

---
改善点
タイピン型ガイガーカウンター

---
そもそも
- ガイガー管が手に入らない！
- 日本での製造は中止

---
手に入らなければ
- 輸入すればいいじゃない
- ロシアよりまとめて購入
- 100本単位であればOK

---
ここで、えらい人から
- 素人はすっこんでろ！
  - 気象学会とか
  - 郡山市立橘小学校とか
  - 小泉政務官の公開データとか
  - 「家庭でのガイガーカウンター利用は無意味」
  - いろいろ

---
放射線の計り方
- 数
- 種類
- エネルギー
- スペクトル分布
- 人体への影響
- BGとの区別

---
そもそもBGがたくさんあるので
- 水道水は
- 300ベクレル/kgが基準値だけれど
- そもそも人体では
- K40などが含まれているので
- 6000ベクレルとか7000ベクレルとか
- それ以上に環境放射線が
- 環境放射線の変動も大きいし

---
知識がないなら
- 知識をつければいいじゃない
- ハンズオン開催中！
- 「福島ガイガーカウンター勉強会」

---
ガイガー管は400V必要
- 高電圧回路がないなら
- そこら辺にあるのを使えばいいじゃない

---
「写ルンです」
フラッシュ回路

---
カウンターが難しいなら
- 100円ショップを活用したらいいじゃない
- 歩数計

---
換算計算が必要なら
- スマートフォンを使えばいいじゃない
- 音声信号を使ったカップリングで

---
さて、100本単位だとOKだが
在庫がなくなったら？

---
在庫がなくなったら
- 自分でつくればいいじゃない
- コンセプト
  - 崩壊した社会でも　　焼却　作れるもの
汚物は計測だ～～！！

---
その１
どこにでもあるアルゴンとどこにでもある材料で作成

---
設計番号13
- 16Φ
- 50mm length
- 型番 Vgmt13-16-50
- VOLKS GEIGER Muller tube

---
さて、ガイガー管は
- 知識をつけた上で評価してみると
- 個体差がすごくある
- →絶対値は意味が無い
- 環境変動もすごくある
- →相対値だけでも意味がない
- 公正しない計測は意味が無い
  - では、どうするか

---
遺伝子解析システムの進化
- 全ゲノム解読はどうやってできたのか
- １つ１つ読んで国家共同の大プロジェクトで15年の予定が
- セレラ社が半年で解読
- 今では、どの組織でも数ヶ月でおkに

---
全ゲノムショットガン法
- ゲノムをランダムにブチ切る（断片化）
- 小片を片っ端から読んでいく（シーケンス）
- コンピュータで配列を付き合わせて長い配列を再現する（アセンブラ）
- 意味の無いデータでも集めれば全貌が見えてくる

---
正確じゃないるカウンターなら
- 公正すればいいじゃない
- cloudcande
  - 移動しながら計測する
  - オーバラップしている
    ものと突合せ
  - 校正している計測地
    点のデータと突合せ
    校正する
  - まいくろシーベルトを
    使わない

---
ここで要望が
- 安くたくさん欲しい
- 自分でつくるのは
- やだ

---
たくさんほしけりゃ
量産すればいいじゃない
量産向設計のパンケーキ形ガイガー管
MGMC型構想 Ver.20110703
アノード
カソード
表面　　　　　　裏面
外形寸法　直径40mm厚さ6.5mm (引出線部除く)
動作電圧 350V
感度、反応特性 SBM-20相当
内部気体 Ar 90%+Cl2 10% 0.1atm

---
1000個/ロットを射程に
@1000で製造　出資者？？
40mmΦ 0.1mm厚SUS
外径40mmΦ内径36mm
6mm長ポリスチレンリング
36x6x3mm ポリスチレン保持材
0.25mmΦ タングステンワイヤー
直径25mmリング
＋ポリスチレンシース
36x6x3mm ポリスチレン保持材
5mmΦx15mm ポリスチレンパイプ
40mmΦ 0.1mm厚SUS
0.2mm厚ポリエチレンワッシャー

---
まとめ
- 国民ひとりひとりがガイガー時代
- 震災で男子力が問われている
- 「頼りになるヒトを」結婚相談所に殺到
- ガイガーカウンターさえあれば！

---
俺たちの戦いはこれからだ!
次回作にご期待ください